| Företagets namn och adress, logotyp | AGGREGATPROTOKOLL Luftbehandlingsinstallation Krav i AMA VVS & Kyla 25 enligt: YHB.57☐ YHC.57☐ |
| --- | --- |

Allmänna uppgifter

| Fastighet: | Byggnad/del: | Upprättat/reviderat datum: |
| --- | --- | --- |
| Aggregatsystem: | Del, plan m m: | Mätmetod flöde: |
| Datum och tidpunkt för injustering och kontroll: | Injustering och kontroll utförd av: | Ansvarigt företag (om annat än ovan): |

Tilluft

| Systembeteckning: |  |  | Motortyp: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat, typ: |  |  | Varvtal, r/m: |  |
| Placering: |  |  | Remskiva, dy mm: |  |
| Betjänar: |  |  | Axeldiameter, mm: |  |
| Totalluftflöde, m3/s (projekterat/uppmätt): |  |  | Bussning: |  |
| Summa delflöde, m3/s: (projekterat/uppmätt) |  |  | Märkeffekt, kW: |  |
| Statiskt tryck över fläkt, Pa (inlopp/utlopp): |  |  | Märkström, A: |  |
| Statiskt tryck över aggregat, Pa (inlopp/utlopp): |  |  | Driftström, A: |  |
| Tryckfall över ljuddämpare, Pa: |  |  | SFP-tal, kW/m3 × s: |  |
| Tryckfall över filter, Pa: |  |  | Remskiva fläkt dy mm: |  |
| Tryckfall över luftvärmare, Pa: |  |  | Axeldiameter, mm: |  |
| Tryckfall över luftkylare, Pa: |  |  | Bussning: |  |
| Tryckfall över återvinnare, Pa: |  |  | Fläktvarvtal, r/m: |  |
| Tryck över flödesmätdon, Pa: |  |  | Maxvarvtal, r/m: |  |
| K-faktor för flödesmätdon: |  |  | Driftfrekvens, Hz: |  |
| Börvärde tryck alternativt flöde: |  |  | Maxfrekvens, Hz: |  |
| Anmärkningar: |  |  |  |  |

Frånluft

| Systembeteckning: |  |  | Motortyp: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat, typ: |  |  | Varvtal, r/m: |  |
| Placering: |  |  | Remskiva, dy mm: |  |
| Betjänar: |  |  | Axeldiameter, mm: |  |
| Totalluftflöde, m3/s (projekterat/uppmätt): |  |  | Bussning: |  |
| Summa delflöde, m3/s: (projekterat/uppmätt) |  |  | Märkeffekt, kW: |  |
| Statiskt tryck över fläkt, Pa (inlopp/utlopp): |  |  | Märkström, A: |  |
| Statiskt tryck över aggregat, Pa (inlopp/utlopp): |  |  | Driftström, A: |  |
| Tryckfall över ljuddämpare, Pa: |  |  | SFP-tal, kW/m3 × s: |  |
| Tryckfall över filter, Pa: |  |  | Remskiva fläkt dy mm: |  |
| Tryckfall över luftvärmare, Pa: |  |  | Axeldiameter, mm: |  |
| Tryckfall över luftkylare, Pa: |  |  | Bussning: |  |
| Tryckfall över återvinnare, Pa: |  |  | Fläktvarvtal, r/m: |  |
| Tryck över flödesmätdon, Pa: |  |  | Maxvarvtal, r/m: |  |
| K-faktor för flödesmätdon: |  |  | Driftfrekvens, Hz: |  |
| Börvärde tryck alternativt flöde: |  |  | Maxfrekvens, Hz: |  |
| Anmärkningar: |  |  |  |  |