| Företagets namn och adress, logotyp | PROTOKOLL Injustering och kontroll av flöden i köldbärar- och värmebärarsystem Krav i AMA VVS & Kyla 25 enligt YHB.55☐ YHC.552☐ |
| --- | --- |

Allmänna uppgifter

| Projekt: | Systembeteckning: | Namn injusterare: | Datum för injustering: |
| --- | --- | --- | --- |

Systemvätska	Cirkulationspump	Uppmätta tryckfall	Mätinstrument

| Typ av medium: | Driftform: | Sil/filter, kPa: | Annat: | Mätinstrument: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medietemperatur vid injustering: | Börvärde/inställning, kPa: | Värmeväxlare, kPa: | Annat: | Kalibrerat, datum: |
| Konc av ev tillsatser: | Ärvärde/Uppmätt systemtryckfall: | Externt tryckfall, kPa: | Annat: | Flödesenhet: |

Resultat

| Objekt som betjänas | Ventil nr/mät- uttag nr | Dimen- sion | Ventil-inställ- ning | Kv-värde alt max-flöde | Differens- tryck ventil kPa |  | Flöde |  | Differens- tryck betjänat objekt kPa | Tillgängligt tryck kPa | Noteringar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Projek-terat | Upp-mätt | Uppmätt/ projekterat % |  |  |  |

Avvikelser

| Objekt som betjänas | Ventil nr/ mätuttag nr | Avvikelse | Orsak, åtgärd | Anmärkningar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Sammanfattning:

Härmed intygas att utförd kontroll enligt detta protokoll, med eventuella bilagor, och frånsett ovan redovisade avvikelser

– är utförd i avtalad omfattning och på avtalat sätt

– visar att objekten uppfyller avtalade krav.

För objekt med avvikelser ska ny kontroll utföras efter att avvikelserna avhjälpts.

Behörig undertecknare: ……………………………………………………………