| Företagets namn och adress, logotyp | PROTOKOLL Injustering och kontroll av kyl- och värmepumpinstallation Krav i AMA VVS & Kyla 25 enligt YHB.55☐ YHC.551☐ |
| --- | --- |

Allmänna uppgifter

| Fastighet: | Byggnad/del: | Upprättat/reviderat datum: |
| --- | --- | --- |
| Systemaggregat: | Köldmedium typ: | Fabrikat typ: |
| GWP-tal: | CO2ekv, ton: |  |
| Datum och tidpunkt för kontroll | Kontroll utförd av: | Ansvarigt företag (om annat än ovan): |

Resultat

| Egenskap | Mätenhet | Projekterat/ krävt värde | Mätvärden (3 mätningar med 1–2 minuters intervall) | Resultat (medelvärde) | Kommentar, avvikelser, kontrollerad funktion, inställning och liknande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kyleffekt | kW |  |  |  |  |
| Värmeeffekt | kW |  |  |  |  |
| Tillförd eleffekt | kW |  |  |  |  |
| EER köldfaktor |  |  |  |  |  |
| COP värmefaktor |  |  |  |  |  |
| Hetgastemperatur | C |  |  |  |  |
| Kondensering tryck/temperatur | bar, C |  |  |  |  |
| Vätsketemp före exp ventil | C |  |  |  |  |
| Underkylning | K |  |  |  |  |
| Förångning tryck/temperatur | bar, C |  |  |  |  |
| Suggastemperatur | C |  |  |  |  |
| Överhettning | K |  |  |  |  |
| Tryckvakters inställning: högtryckssida | bar ö |  |  |  |  |
| Tryckvakters inställning: lågtryckssida | bar ö |  |  |  |  |
| Öppningstryck högtryckssida för tryckavsäkringsutrustning |  |  |  |  |  |
| Öppningstryck lågtryckssida för tryckavsäkringsutrustning |  |  |  |  |  |
| Typ av köldbärare | vikt -% |  |  |  | Typ: |
| Flöde köldbärare | l/s |  |  |  |  |
| Temperatur in köldbärare | C |  |  |  |  |
| Temperatur ut köldbärare | C |  |  |  |  |
| Frysskyddets inställning | C |  |  |  |  |
| Typ av kylmedel/värmebärare | vikt -% |  |  |  | Typ: |
| Flöde, kylmedel/värmebärare | l/s |  |  |  |  |
| Temperatur in kylmedel/värmebärare | C |  |  |  |  |
| Temperatur ut kylmedel/värmebärare | C |  |  |  |  |

Avvikelser

| Objekt | Avvikelse | Orsak, åtgärd | Anmärkningar |
| --- | --- | --- | --- |

Noteringar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet)

Sammanfattning:

Härmed intygas att utförd kontroll enligt detta protokoll är utförd i avtalad omfattning och på avtalat sätt, och visar att objektet uppfyller avtalade krav, frånsett ovan redovisade avvikelser.

Behörig undertecknare:   ……………………………………………………………