| Företagets namn och adress, logotyp | PROTOKOLL Kontroll av läckflöde Luftbehandlingsinstallation Krav i AMA VVS & Kyla 25 enligt YHB.57☐ |
| --- | --- |

Allmänna uppgifter

| Fastighet: | Byggnad/del: | Upprättat/reviderat datum: |
| --- | --- | --- |
| Kontrollobjekt (system): | Del: | Kontrollens omfattning: |
| Datum och tidpunkt för kontroll: | Kontrollen utförd av: | Ansvarigt företag (om annat än ovan): |
| Krav på kontrollen anges i: | Krav på objektet anges i: | Krävd täthetsklass: |
| Tidigare kontroll av objektet: | Kontrollutrustning: | Mättryck: (om annat än +400 Pa) |

Resultat

| Pos | Objekt/del av systemet | Omslutnings-area, A m² | Stryp-bricka | Läckflöde q l/s | Läckfaktor A x q | Godkänt/sign | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Avvikelser

| Pos | Objekt | Avvikelse | Orsak, åtgärd | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Noteringar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet)

|  | Max läckfaktor l/s m² vid | 400 Pa | 200 Pa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Täthetsklass A | 1,32 | 0,89 |
|  | Täthetsklass B | 0,44 | 0,29 |
|  | Täthetsklass C | 0,15 | 0,10 |
|  | Täthetsklass D | 0,05 | 0,03 |

Sammanfattning:

Härmed intygas att utförd kontroll enligt detta protokoll, med eventuella bilagor, och frånsett ovan redovisade avvikelser

– är utförd i avtalad omfattning och på avtalat sätt

– visar att objekten uppfyller avtalade krav.

För objekt med avvikelser ska ny kontroll utföras efter att avvikelserna avhjälpts.

Behörig undertecknare:   ……………………………………………………………