| Företagets namn och adress, logotyp | RAPPORT Injustering och kontroll av luftflöden Krav i AMA VVS & Kyla 25 enligt: YHB.57☐ |
| --- | --- |

Allmänna uppgifter

| Fastighet: | Byggnad/del: | Upprättad/reviderad datum: |
| --- | --- | --- |
| Datum och tidpunkt för kontroll: | Injustering och kontroll utförd av: | Ansvarigt företag (om annat än ovan): |
| Metod för injustering och kontroll: | Åberopad standard: | Åberopade riktlinjer: |
| Underlag för injustering och kontroll: | Krav på kontrollen anges i: | Krav på flöden m m anges i: |
| Tidigare injustering och kontroll: | Mätinstrument: | Uppgift om kalibrering av instrument: |
| Urvalskriterium vid stickprovskontroll: | Omfattning av kontroll efter injustering: | Acceptanskriterier: |
| Omfattning, eventuellt undantag: |  |  |
| Förutsättningar, yttre förhållanden: |  |  |
| Mätmetoder: |  |  |

Bilagor (Upprättade enligt AMA VVS & Kyla 25 bilaga YHB/10 – YHB/14)

| Dokument | Antal blad | Daterat |
| --- | --- | --- |
| Aggregatprotokoll |  |  |
| Luftflödesprotokoll |  |  |
| Mätdonsprotokoll |  |  |
| Spjällprotokoll |  |  |
| Brandskyddsspjällsprotokoll |  |  |
| K-faktorer för luftdon och mätdon |  |  |

Avvikelser (ev fortsättning på separat blad)

| Objekt | Avvikelse | Orsak, åtgärd |
| --- | --- | --- |

Noteringar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultaten)

Sammanfattning:

Härmed intygas att utförd injustering och kontroll enligt denna rapport med bilagor och frånsett ovan redovisade avvikelser

– är utförd i avtalad omfattning och på avtalat sätt

– visar att objekten uppfyller avtalade krav.

För objekt med avvikelser ska ny kontroll utföras efter att avvikelserna avhjälpts.

Behörig undertecknare: ……………………………………………………………